Інформація

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  січень       2018 р.

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	40 — 50 

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	3,42 — 9,25

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	8,0 — 8,25

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,05

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	6,7 — 7,5

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,06 — 0,08

	9
	Сульфати, мг/дм3
	79,45

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	489 - 534

	11
	Хлориди, мг/дм3
	34 - 38

	12
	Нітрати, мг/дм3
	6,4 — 9,34

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,25 — 1,2

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,03 — 0,22

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,77

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	< 0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	< 0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	< 0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	< 0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	< 0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	< 0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	< 0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	< 0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,02

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,19

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,063

	29
	Натрій, мг/дм3
	22,52

	30
	Кремній, мг/дм3
	3,12

	31
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	0,0008

	33
	Сурма, мг/дм3
	-

	34
	Стронцій, мг/дм3
	-

	35
	Мікробне число, КУО/ см3
	85   - 5 х 102

	36
	Коліфаги, БУО/дм3
	0 - 700

	37
	Фітопланктон, кл/см3
	23750 - 58750

	38
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	4300 - 46000

	39
	Температура, оС
	1 - 3

	40
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	5,3 — 6,2

	41
	БСК5, мгО2/дм3
	4,96 — 5,84

	42
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	9,2 – 14,0

	43
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	10,8 – 12,88

	44
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	45
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	46
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	47
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	48
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні


Інформація надана КП «Вінницяоблводоканал»
