На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)
Інформація
 лабораторії   КП «Вінницяоблводоканал» 
  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 
   за  вересень  2020 року 
	№
п/п
	Показник
	Фактичні показники
(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3 

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	70 

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	10,32-30,3

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	7,7-8,16

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,07

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	3,7-4,6

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,21

	9
	Сульфати, мг/дм3
	54,45

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	313-354

	11
	Хлориди, мг/дм3
	35-42

	12
	Нітрати, мг/дм3
	0,66-1,58

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,15-0,43

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,013-0,33

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,49

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	<0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	<0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	<0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	<0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	<0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	<0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	<0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	<0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,026

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,18

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,213

	29
	Натрій, мг/дм3
	27,46

	30
	Броміди, мг/дм3
	<0,05

	31
	Літій,  мг/дм3
	0,009

	32
	Калій,  мг/дм3
	8,95

	33
	Магній,  мг/дм3
	20,94

	34
	Кальцій,  мг/дм3
	49,98

	35
	Кремній, мг/дм3
	0,66

	36
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	37
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	38
	Сурма, мг/дм3
	-

	39
	Стронцій, мг/дм3
	-

	40
	Мікробне число, КУО/ см3
	7,0 *102 — 120 *102

	41
	Коліфаги, БУО/дм3
	відсутні

	42
	Фітопланктон, кл/см3
	95000 - 140000

	43
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	12000 - 110000

	44
	Температура, оС
	15 - 23

	45
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	3,6-4,5

	46
	БСК5, мгО2/дм3
	4,84-8,8

	47
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	1,44-6,56

	48
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	12,56 – 14,16

	49
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	50
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	51
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	52
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	53
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні

	54
	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3
	відсутній


Начальник 
хіміко-бактеріологічної лабораторії 
КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А..П. КРАВЧУК
