На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

 лабораторії   КП «Вінницяоблводоканал» 

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  квітень  2020 року 

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	70 - 80

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	10,75 — 17,14

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	8,03 — 8,36

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,14

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	5,1 — 5,6

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,18

	9
	Сульфати, мг/дм3
	35,7

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	392 - 424

	11
	Хлориди, мг/дм3
	37 - 39

	12
	Нітрати, мг/дм3
	<0,5

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,2 — 0,42

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,008 — 0,07

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,42

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	<0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	<0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	<0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	<0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	<0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	<0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	<0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	<0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,026

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,15

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,04

	29
	Натрій, мг/дм3
	20,48

	30
	Броміди, мг/дм3
	<0,05

	31
	Літій,  мг/дм3
	0,007

	32
	Калій,  мг/дм3
	5,02

	33
	Магній,  мг/дм3
	21,18

	34
	Кальцій,  мг/дм3
	74,31

	35
	Кремній, мг/дм3
	0,1

	36
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	37
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	38
	Сурма, мг/дм3
	-

	39
	Стронцій, мг/дм3
	-

	40
	Мікробне число, КУО/ см3
	45 — 2,3 *102

	41
	Коліфаги, БУО/дм3
	0 - 1000

	42
	Фітопланктон, кл/см3
	81250 - 108750

	43
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	2300 - 110000

	44
	Температура, оС
	8 - 14

	45
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	4,4 — 4,8

	46
	БСК5, мгО2/дм3
	5,2 — 8,64

	47
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	6,4 – 11,84

	48
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	11,92 – 13,84

	49
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	50
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	51
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	52
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	53
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні

	54
	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3
	відсутній


Начальник 

хіміко-бактеріологічної лабораторії 

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А..П. КРАВЧУК

