На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

 лабораторії   КП «Вінницяоблводоканал» 

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  вересень   2019 року 

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	80

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	10,65 -19,0

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	7,93 — 8,5

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,05

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	4,1 — 4,7

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,24

	9
	Сульфати, мг/дм3
	26,69

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	309 - 323

	11
	Хлориди, мг/дм3
	30 - 33

	12
	Нітрати, мг/дм3
	<0,5 — 1,17

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,2 — 1,04

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,024 — 0,1

	15
	Мідь, мг/дм3
	<0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,13

	17
	Цинк, мг/дм3
	<0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	<0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	<0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	<0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	<0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	<0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	<0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	<0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	<0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,05

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,16

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,094

	29
	Натрій, мг/дм3
	17,9

	30
	Кремній, мг/дм3
	1,76

	31
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	33
	Сурма, мг/дм3
	-

	34
	Стронцій, мг/дм3
	-

	35
	Мікробне число, КУО/ см3
	5,5х10² — 40 х10²

	36
	Коліфаги, БУО/дм3
	відсутні

	37
	Фітопланктон, кл/см3
	125000 - 180000

	38
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	9300 - 110000

	39
	Температура, оС
	13 - 23

	40
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	3,5 — 4,1

	41
	БСК5, мгО2/дм3
	6,72 — 10,4

	42
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	2,72 – 10,96

	43
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	15,44 – 19,76

	44
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	45
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	46
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	47
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	48
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні

	49
	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3
	відсутній


Начальник 

хіміко-бактеріологічної лабораторії 

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А..П. КРАВЧУК

