На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

 лабораторії   КП «Вінницяоблводоканал» 

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  грудень   2019 року 

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	70

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	7,05 — 14,45

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	7,93 — 8,49

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,09

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	5,6 — 6,3

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,17

	9
	Сульфати, мг/дм3
	36,62

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	395 - 421

	11
	Хлориди, мг/дм3
	35 - 36

	12
	Нітрати, мг/дм3
	3,2 — 5,53

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,2 — 0,94

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,03 — 0,079

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,23

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	<0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	<0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	<0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	<0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	<0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	<0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	<0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	<0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,034

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,17

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,054

	29
	Натрій, мг/дм3
	21,46

	30
	Кремній, мг/дм3
	2,0

	31
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	33
	Сурма, мг/дм3
	-

	34
	Стронцій, мг/дм3
	-

	35
	Мікробне число, КУО/ см3
	84 — 2,8 х10²

	36
	Коліфаги, БУО/дм3
	0 - 300

	37
	Фітопланктон, кл/см3
	70000 -91250

	38
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	2300 - 24000

	39
	Температура, оС
	1 - 4

	40
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	4,7 — 5,5

	41
	БСК5, мгО2/дм3
	3,68 — 6,72

	42
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	9,36 - 14

	43
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	14,24 – 17,36

	44
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	45
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	46
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	47
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	48
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні

	49
	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3
	відсутній


Начальник 

хіміко-бактеріологічної лабораторії 

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А..П. КРАВЧУК

